г. Волгоград, ул.Землячки 39

Тел: 8-800-333-99-34, 8-960-888-78-90

e-mail: energy-prirody@mail.ru

www.energy-prirody.ru

возобновляемые источники энергии

| Солнечные водонагреватели для систем теплоснабжения (опросный лист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На кровле |  |  |  |  |  |  | На фасаде |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На земле |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица, дом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особенности установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моб. телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказ установки |  |  |  |  |  |  |  | Консультация |  |  |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная монтажная площадь под коллектора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметьте на рисунке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттедж |  |  |  |  |  |  | Офис |  |  |  |  |  | планируемое расположение коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  |  |  |  |  |  | Кафе/Ресторан |  |  |  |  |  | Угол наклона в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отель |  |  |  |  |  |  | Санаторий |  |  |  |  |  | установочного места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = _______ градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построенное здание (год строит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сторон света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южная ось _________град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение /Бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение / Отопление * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удаленность коллектора |  |  |  |  |  |  | =_________ М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение / Отопление*/Бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от бака накопителя (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указание по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Желательно низкотемпературная система отопления («теплый пол / потолок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С применение автокрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |
| Какие установки теплоснабжения уже имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность _________________ кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь отопления ___________м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накопитель ___________ объем ________л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид отопления: «теплый пол» ______________________ или «радиаторные батареи»________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемая мощность отопления ___________кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход дизельного топлива в год ________л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газ |  |  |  | Электричество |  |  |  |  |  |  |  | Расход газа в год ___________м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жидкое топливо |  |  |  | Древесное топливо |  |  |  |  |  |  |  | Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ________________ по _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные для проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимое отопление в летний период _______кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование солнечного водонагревателя для нагрева воды в бассейне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение для _____ человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | низкий 30 литров 45оС или 20 литров 60оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер бассейна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средний 50 литров 45оС или 35 литров 60оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина ______, Ширина _______, Глубина ______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокий 80 литров 45оС или 50 литров 60оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрытый |  |  |  |  |  |  |  |  | открытый |  |  |  |  |
|  |  | иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без ветрозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  | с ветрозащитой |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя температура воды _________ оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные приборы подключаемые к ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период эксплуатации с _________ по _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиральная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежедневное добавление свежей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посудомоечная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в бассейн ________ литров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используется _________ в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежедневное количество купающихся ______ чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единовременный расход ГВС _____(в литрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднедневная температура наружного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воздуха __________ оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45оС |  |  |  |  |  | 60оС |  |  |  |  |  | Дополнительный подогрев |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Проектирование горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для монтажа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля нагрузки системы солнечного водонагревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й этаж |  |  |  |  |  |
|  | 25% |  |  | 40% |  |  |  | 60% |  |  | 80% |  |  |  | чердак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдельное здание |  |  |  |  |  |
| Длина линии циркуляционного контура _____м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от контура ГВС до накопителя ____м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пожелание Заказчика

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ

Если при заполнении данного опросного листа у Вас возникли трудности или вопросы, то обратитесь к нам за консультацией.

Наши специалисты помогут Вам правильно указать всю необходимую информацию.